Опросный лист для подбора горелок на агрегаты:

котлы, печи, теплогенераторы и т.д.

Название организации_______________________________________________________________

Адрес___________________________________________________тел./факс__________________

Контактное лицо____________________________________________________________________

  - Производитель агрегата__________________________________________________________

  - В случае котла, его тип (паровой, водогрейный)______________________________________

  - Мощность агрегата, кВт.____________________________________________________________

  - КПД агрегата, %___________________________________________________________________

- Тип топлива

пеллета    газ природный    газ сжиженный     дизель    мазут     газ/дизель      газ/мазут 

__________________________________________________________________________________

  - Для природного газа указать давление газа перед запорным краном горелки, mbar.__________________________________________________________________________

  - Калорийность газа, кВтч/нм3._______________________________________________________

  - Тип жидкого топлива и его калорийность, кВтч/кг.___________________________________

__________________________________________________________________________________

Кинематическая вязкость при 20оС(или 50оС), мм2/с.__________________________________

Температуру подчеркнуть

- Сопротивление топки + экономайзера со стороны дымовых газов, mbar.__________________________________________________________________________

- Геометрия топки:

Длина (в направлении факела горелки), мм._________________________________________

Высота, мм.____________________________________________________________________

Ширина, мм.___________________________________________________________________

При другой геометрии топки указать другие данные_____________________________________

__________________________________________________________________________________

- Кол-во устанавливаемых на котел горелок, шт.______________________________________

- Среднее время безостановочной работы горелки в течении суток, часов_________________

- Толщина передней плиты мм. ____________________________________________________

- Другие данные, которые Вы считаете необходимым сообщить дополнительно:

Подпись, печать: